## Hoja 1
Tabla 1
[26 empty] | Summe S Emax der ggf. vorhandenen EZA/Speicher |  |  | Summe S Emax der neu hinzukommenden EZA/Speicher |  |  |  | TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert?
Name, Vorname: | Straße Hausnummer: | PLZ Ort: | Firma, Ort: | Telefon, E-Mail: | max. Scheinleistung SAmax | max. Wirkleistung PAmax | Fester Verschiebungsfaktor φ = (also check) | Fester Verschiebungsfakt - checkbox | Wirkleistungskennlinie cos φ (P) (Y/N) | Q(U)-Standard-Kennlinie (Y/N) | Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung PAGen (für Einspeisevergütung maßgebend) | Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes E .2 und/oder E.3 mit dem Anlagenaufbau? (Y/N) | Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? (Y/N) | Einheitszertifikat für Erzeugungseinheit und/oder Speicher (soweit jeweils der Kundenanlage verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110? (Y/N) | Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)? (Y/N) | Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U> | Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U> | Auslösetest "Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter" erfolgreich durchgeführt (Y/N) | Auslösetest "Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter" wurde nach Ruhestrom- prinzip ausgeführt und geprüft (Y/N) | Funktionstest P -Überwachung erfolgreich durchgeführt (Y/N) | Eingestellte Wirkleistung | Für PV-Anlagen > 25 kW/kWp: Ist eine technische Einrichtungen zur ferngesteuerten Leistungsreduzie- rung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber vorhanden? (Y/N) | Energieflussrichtungssensor - Funktionstest durch Errichter durchgeführt und bestanden? (Y/N) | durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter (Y/N) | durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Außenleiter: (Y/N) | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6kVA begrenzt (Y/N) | ja (Y/N) | nein (Y/N) | eingebaut (Y/N) | Prüfprotokoll liegt vor (Y/N) | Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers erfolgte am: | Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: | Ort, Datum | Flurstücksnummer:
Text1 | Text2 | Text3 | Text4 | Text5 | Text6 | Text7 | Text8 | Check7 | Check 8 | Check 800 | Text9 | Check 55 | Check 54 | Check 551 | Check 540 | Text10 | Text11 | Check 002222 | Check 00222 | Check 002 | Text12 | Check 012022 | Check 00223 | Check 00722 | Check 07022 | Text14 | Text15 | Text16 | Text17 | Text18 | Text19 | Check 7022 | Check Box8 | Check Box5 | Check Box6 | Check Box7 | Text20 | Text21 | Text22 | Text999
Tereza A | Feria | Orat | Orat | 603 | 73 | 80 | 80 | N | Y | N | 90 | Y | Y | N | N | 90 | 60 | N | N | N | 90 | N | Y | N | N | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | N | N | N | Y | N | Text20-a | Text21-a | Orta, 22.4 | 89
Alberto | Violna | Orat | Orta | 605 | 64 | 69 | 80 | N | Y | N | 80 | Y | Y | N | N | 80 | 60 | N | Y | N | 80 | N | N | N | N | 60 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | N | N | Y | N | N | Text20-b | Text21-b | Orta, 22.4 | 79
Fdsjfk | Fd | Orta | Orta | 603 | 65 | 60 | 70 | Y | Y | Y | 69 | Y | N | Y | N | 50 | 50 | N | Y | N | 79 | Y | Y | Y | Y | 50 | 70 | 70 | 80 | 30 | 40 | N | N | Y | N | N | Text20-c | Text21-c | Orta, 22.4 | 239
dfjldfs | Dfgd | Orta | Orat | 606 | 65 | 60 | 50 | Y | N | Y | 70 | N | N | Y | Y | 50 | 50 | N | Y | Y | 99 | Y | Y | Y | Y | 60 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | Y | N | Y | N | N | Text20-d | Text21-d | Orta, 22.4 | 134
Fdjfks | Fdfd | Df | Orta | 606 | 65 | 80 | 50 | Y | Y | Y | 80 | N | N | Y | Y | 60 | 50 | Y | Y | N | 70 | Y | Y | N | Y | 60 | 70 | 50 | 40 | 800 | 20 | Y | N | Y | N | N | Text20-e | Text21-e | Orta, 22.4 | 890